## 견적요청
가설건축물 견적요청
국제산공㈜ | [7 empty] | 2020.12.10.
※ 구매견적 및 임대견적(약2년) 요청
견적조건-01 (제작장) - 2021년 01월 중 반입예정 - |  |  | 견적조건-02 (제작장) - 2021년 04월 중 반입예정 - |  |  | 견적조건-03 (근로자휴게실 외) - 2021년 01월 이후 순차적으로 반입예정 -
목록 | 내용 | 수량 | 목록 | 내용 | 수량 | 목록 | 내용 | 수량
6M X 9M X 2.6H | (3 X 9 2연동) : 3X9 단개 2EA | 1EA | 24M X 9M X 2.6H | (3 X 9 8연동) : 3X9 단개 2EA / 3X9 양개 6EA | 1EA | 3M X 9M X 2.6H |  | 15EA
현장설치조건 | 강원도 강릉시 강동면 안인리 |  | 현장설치조건 | 강원도 강릉시 강동면 안인리 |  | 현장설치조건 | 강원도 강릉시 강동면 안인리
강관노출시공 |  |  | 강관노출시공 |  |  | 강관노출시공
전선시공 | HFIX이상 규격 사용 |  | 전선시공 | HFIX이상 규격 사용 |  | 전선시공 | HFIX이상 규격 사용
| 전등 2.5SQ / 전열 4.0SQ |  |  | 전등 2.5SQ / 전열 4.0SQ |  |  | 전등 2.5SQ / 전열 4.0SQ
바닥EGI | 0.65T |  | 바닥EGI | 0.65T |  | 바닥EGI | 0.65T
방염도색 | 외부 |  | 방염도색 | 외부 |  | 방염도색 | 외부
석고보드 또는 난연성 마감재 | 내부 |  | 석고보드 또는 난연성 마감재 | 내부 |  | 석고보드 또는 난연성 마감재 | 내부
방화문 양개 | 1800 X 2100H | 1EA | 방화문 양개 | 1800 X 2100H | 2EA | 방화문 싱글 | 900 X 2100H | 1EA
창문 1200W |  | 3EA | 창문 1200W |  | 6EA | 창문 1200W |  | 6EA
환기팬 | 조명선과 연동 또는 스위치 따로 설치 | 2EA | 환기팬 | 조명선과 연동 또는 스위치 따로 설치 | 8EA | 환기팬 | 조명선과 연동 또는 스위치 따로 설치 | 8EA
분전반 박스 |  | 1EA | 분전반 박스 |  | 4EA | 분전반 박스 |  | 1EA
누전차단기 / CABLE | 최대전력 50KW (7.2.4 표 참조) |  | 누전차단기 / CABLE | 최대전력 100KW (7.2.4 표 참조) |  | 누전차단기 / CABLE | 최대전력 8~10KW (7.2.4 표 참조)
화재감지기 | 전선굵기 1.2㎜이상 | 1EA | 자동화재탐지설비 | 전선굵기 1.2㎜이상 | 1EA | 화재감지기 | 전선굵기 1.2㎜이상 | 1EA
| 감지기회로의 배선은 내열또는 내화배선 |  |  | 감지기회로의 배선은 내열또는 내화배선 |  |  | 감지기회로의 배선은 내열또는 내화배선
| 감지기 상호간 배선은 600V 비닐절연전선 |  |  | 감지기 상호간 배선은 600V 비닐절연전선 |  |  | 감지기 상호간 배선은 600V 비닐절연전선
P형 수신기
발신기
화재경보기,전용배선, 단독형X
※ 상기 견적조건 외에 유첨파일의 컨테이너 반입조건에 의해 추가될 내용 있을 경우 별도 표시 및 견적반영

## 구매관련
컨테이너 제작관련
1. 컨테이너 발주 후 주문제작 소요일
2. 구매 시 운반여부
3. 임대 시 운반여부 (반납시 운반여부)
4. 현장 도착 후 컨테이너 제작설치 소요일
5. A/S 여부
6. 결재 조건
7. 구매 후 현장 종료 매입가능여부
8. 소화기 포함